## Slide 1: みんなでかんがえ、つくりあげる 人工呼吸器装着者の 予備電源確保推進にむけた 災害対策マニュアル がんばるでシート（12枚） 一般社団法人 大阪府訪問看護ステーション協会 在宅患者災害時支援体制整備事業委員会作成 （2020年3月作成）

## Slide 3
①
使用機器のバッテリーは？
 | 内臓バッテリー | 専用バッテリー | 他対策
□ 人工呼吸器 |  |  | 
□ 加温加湿器 |  |  | 
□ 酸素濃縮器 |  |  | 
□ 吸引器 |  |  | 
□ 吸入器 |  |  | 
□ 排痰補助装置 |  |  | 
□ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ |  |  | 
□ その他 |  |  | 
ここでは使用機器の種類、各種機器のバッテリーの有無を確認します。

## Slide 4
②
使用している機器の内臓バッテリー・専用バッテリーによる駆動可能な時間を把握・記入する。
人工呼吸器
時間
時間
加温加湿器(人工鼻)
(蓄電池容量の持続時間)
時間
酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ× 本
( L/minで使用する場合)
時間
排痰補助装置
吸入器
時間
時間
吸引器
時間
ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ
(電池 本）
時間
その他
各種ﾊﾞｯﾃﾘｰの持続時間は？

## Slide 5
③
災害発生時に避難可能な避難先を記入する。
（隣の県など移動可能な親族・友人宅や電源確保ができる施設など）
名称
住所
連絡先
連絡方法
交通手段
使用する道
到着までの時間
避難先を考える
名称
住所
連絡先
連絡方法
交通手段
使用する道
到着までの時間
名称
住所
連絡先
連絡方法
交通手段
使用する道
到着までの時間

## Slide 6
④
□人工呼吸器
□加温加湿器
□酸素ボンベ
□吸引器
□吸入器
□排痰補助装置
□パルスオキシメーター
□その他 （ ）
持参する機器・必要物品は？
付随して必要な物品

## Slide 7
住居（居室）は 階にある。
駐車場までの距離は m
移動には 分かかる
⑤
１.どのように1階まで運ぶか？
３.必要な物の積み方は？
実際に必要物を
積み込んだ
バギー等の写真
２.移動時に最低でも
何人の助けが必要か？
人
※④で✔した物品は全て乗ってますか？
車(交通手段)までの移動方法
※停電時はエレベーターが使用できない前提で考える

## Slide 8
⑥
手助けしてくれる人が、何処に何人いるかを記入する
近隣の方、親戚・友人など、すぐに駆け付けてくれる人は？
氏名
関係性
住所
連絡先
連絡方法
到着までの時間
協力してくれる人は？
氏名
関係性
住所
連絡先
連絡方法
到着までの時間
氏名
関係性
住所
連絡先
連絡方法
到着までの時間

## Slide 9
⑦
□機器は移動に必要な時間稼働できるだけの
バッテリー量があるか？
□協力してくれる人が確保できるか
□安全に移動手段（車）まで移動できるか
□停電していない避難先を（複数）確保できるか
再確認しましょう（①～⑥）
全てに☑できましたか？

## Slide 10
⑧
災害時に使用できる非常電源を持っているか。
1
自動車
定格出力 W
2
発電機
定格出力 W
3
蓄電池
4
住宅設備
5
所持していない
燃料※は、ここではまだ記載せず、シート⑩の結果を記載しても良い。
非常電源はありますか？
定格出力 W
電池容量 Wh
定格出力 W
電池容量 kWh
燃料※
日分
燃料※
日分

## Slide 11
⑨
使用する機器の消費電力を計算する。
人工呼吸器
(機種 )
W
W
加温加湿器
(機種 )
W
酸素濃縮器
(機種 )
W
排痰補助装置
(機種 )
吸引器
(機種 )
W
W
吸入器
(機種 )
W
ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ
(機種 )
W
その他
W
機器の消費電力は？
消費電力の計

## Slide 12
⑩
⑧の非常電源を動かし、動作するかを確認する
非常電源は正しく動作するか？（照明器具等の支障のない機器で確認）
蓄電池は Wの機器を繋いで 時間の運転が可能
車や発電機から、蓄電池等への充電が可能か
②⑧⑨の結果をもとに、非常電源を再考してみる。
日分の燃料を備蓄する。
非常電源を動かしてみよう
⑧⑨の結果
※住宅設備（太陽光発電・蓄電池）がある場合は、蓄電される容量をご確認ください。

## Slide 13
⑪
再確認しましょう（⑧～⑩）
□非常電源の準備はできているか
□機器の消費電力の合計が非常電源の容量を
超えていないか
□非常電源が正しく動作するかを、支援者と
ともに実施・確認したか
□非常電源の燃料を（ ）日分確保できたか
全てに☑できましたか？

## Slide 14
⑫
災害時に状況知らせる必要のある連絡先を記入する
 | 名称 | 電話 | 24時間対応
病院主治医・ 病院 (科名) |  |  | 
訪問診療医 |  |  | 
緊急受け入れ病院名・ 担当者名 |  |  | 
ケアマネージャー |  |  | 
訪問看護事業所名 |  |  | 
訪問看護事業所名 |  |  | 
ヘルパーステーション |  |  | 
医療機器業者 (呼吸器) |  |  | 
医療機器業者 (在宅酸素) |  |  | 
医療機器業者 (その他) |  |  | 
その他支援者 |  |  | 
その他支援者 |  |  | 
 | 名称 | 電話 | 24時間対応
災害時避難所 |  |  | 
福祉避難所 |  |  | 
 | 名称 | 電話
圏域の災害拠点病院 |  | 
役所災害担当 |  | 
電力会社 |  | 
利用者の関係・支援者連絡一覧
利用者の関係・支援者連絡一覧
利用者の関係・支援者連絡一覧
上記の中で重要度の高い項目をチェックしておこう
連絡先一覧を作成しましょう